## Sheet1
Measurements

Node	GF Resistor	GF Current		Volts		Volts		Delta Volts		Average		ADC Counts

350V	4 Meg	87.5 uA		2.475		3.789		-1.271		1.27		8301

350C	4 Meg	87.5 uA		2.519		1.207		1.268

350V	1 Meg	350 uA		2.518		3.254		-0.736		0.734		4797

350C	1 Meg	350 uA		2.475		1.742		0.733

350V	500 k	700 uA		2.518		2.268		-0.207		0.207		1353

350C	500 k	700 uA		2.475		2.726		0.207

Simulation

		GF Current		GFB		V_OUT

		15 uA		37.34 mV		2.425 V

		87.5 uA		217.8 mV		2.064 V

		350 uA		871.5 mV		757.1 mV

		700 uA		1.743 V		-985.9 mV

		1000 uA		2.4899 V		-2.479 V