## Sheet1
ITEM DESCRIPTION | QTY | UNIT PRICE | TOTAL
10' ISO CONTAINER | 2 | 2750 | 5500
SHIPPING | 1 | 1325 | 1325
LARGE LISTA CABINET | 1 | 1500 | 1500
SMAL LISTA CABINET | 1 | 1500 | 1500
OVERHEAD CABINET | 1 | 800 | 800
1" STARBOARD (COUNTER TOP) | 1 | 1000 | 1000
1.5X1.5X8 ANGLE IRON | 40 | 9.35 | 374
.25"X4X8 STEEL PLATE | 1 | 310.65 | 310.65
4X8X.75 PLYWOOD | 14 | 215 | 3010
INSULATION | 8 | 42 | 336 | http://www.lowes.com/pd_386578-1278-RXCB551525_0__?productId=3610404&Ntt=rock+wool+insulation&pl=1&currentURL=%3FNtt%3Drock%2Bwool%2Binsulation&facetInfo=
DOOR | 1 | 500 | 500
Danny Day electrical | 1 | 11000 | 11000
80/20 (1.5 X 8') | 6 | 100 | 600
CARPET | 1 | 0 | 0
SANDBLAST & PAINTING | 1 | 2000 | 2000
GRAND TOTAL |  |  | 29755.65
BUDGET |  |  | 34250
4494.35

## Sheet2
480 PLUG & RECEPTICAL | Power coming into the van
208 PLUG & RECEPTICAL | Power going out to second van
TRANSFORMER (15kva) | Supplies power to ROV and lights and heaters
BREAKER PANNEL
LIGHTS (2)
BASE BOARD HEATERS (2)
MISC COMPONENTS | Conduit, wire, receptacles, etc.