## Slide 1
voltage = -2.15 * (sensor[0] - 0.01) # rescale sensor reading to V.
current = -0.1075 * (sensor[1] - 0.01) # ... to A
str_pot = -6.59 * (sensor[2] + 3.716) # ... to mm
encoder = -0.01309 * sensor[3] # ... to radians ( = 2*pi radians per 4*32 tks)
Kpitch = 0.052 # amp/degree
i_0 = 0.026 # amp
i_cutoff = 0.019 # amp
GALENE CALIBRATION 3/26/2019