Proposed 2011-M1 Sensor List

SENSOR

SERIAL NO
SSDS
LOCATION

Oasis-3




tower

E-meter

041342

1602
tower

Grnd fault
2


1403
tower

GPS

80721087

1468
tower

Radio (Viper?)



tower

Metsys

1

1397
tower

Windbird
8



tower

Sonic

A224007


tower

AT/RH

93250


tower

AsimetLWR
305

1251
tower

AsimetSWR
338

1250
tower

HyperOCR
229

1450
tower

WETStar

236

1425
tower

pCO2

IRG2-154
1743

tower

EK-60




tower

ISUS

N/A

1678
elevator

MicroCAT
3424

1358
elevator

ADCP

1384

1352
elevator

ADCPpower
010


elevator

HydroScat
H2010336
1390
elevator

HSshutter

SS031014


elevator

Pump (fluor)
52578


elevator

Optode

131

1552
elevator

pH (self-contained)



elevator
MicroCAT
3531

1314
10m cage

HyperOCR-Ed
228

1451
10m cage

Bioshutter
063


10m cage

HyperOCR-Lu
203

1452
10m cage

Bioshutter
064


10m cage

EK-60 transducer



10m cage

MicroCAT
3777

1356
20m cage

HyperOCR-Ed
295

1625
20m cage

Bioshutter
094


20m cage

HyperOCR-Lu
254

1627
20m cage

Bioshutter
096


20m cage

HydroScat-2
H2061255
1629
215m nilspin

UIM

0067

1489
215m nilspin

ECO-FLNTUSB
237

1470
215m nilspin

Deep O2




215m nilspin
T-string: SBE-37-IM at 40, 60p, 80, 100p, 150, 200p, 250, 300p

